문서번호	현장민원과-3572
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
심정섭		02/25 김창년
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고(2.25일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2. 25.(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

옥내 누수진단 일일 실적 보고

□ 현 황 2016.2.25(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	365	8	217	1	72	3	76
양 천 구	2	126	2	74		29		23
강 서 구	6	166	3	93	1	29	2	44
구 로 구	4	73	3	50		14	1	9

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	217	0	25	4	81	4	75	0	32	0	4
양천구	2	74		11	2	35		23		4		1
강서구	3	93		14	2	44	1	28		6		1
구로구	3	50				2	3	24		22		2

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	3	8	74	93	50	217
건물 내부	소 계	2	3	2	7	47	77	37	161
	계량기연결부	1			1	4	6	6	16
	화장실 변기	1	3		4	27	65	25	117
	보일러 부근				0	12	6	2	20
	수도꼭지				0	0	0	0	0
	급수배관			1	1	4	0	1	5
	기타			1	1	0	0	3	3
건물 외부	소 계	0	0	1	1	11	16	3	30
	마당수도 및 배관노후			1	1	11	10	2	23
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0	0	6	0	6
	기타				0	0	0	1	1
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	16	0	10	26
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	4	0	1	5
	신청인 부재 등				0	10	0	8	18
	기타				0	2	0	1	3

◉ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	0	1	29	29	14	72
별회전안됨,누수음없음		1		1	29	29	14	72

.끝.