출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	02/25 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *********** 제일사우나에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 02. 22.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 02. 22

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-02-22)

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 23389436 /  구경 : 50㎜  /  업종 : 욕탕용

나. 주   소 : *************************

다. 성   명 : 제일사우나 *******************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적3,504.42㎡, 지상6층, 지하1층의 건물로 지하1층의 사우나에 해당하는 욕탕용 수전임.

- 22,146㎥ (2/22) - 21,561㎥ (2/15) = 585㎥,

585㎥ ÷ 12일 × 61일 = 5,097㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 2월 정기검침시 검침원에게 계속적인 사용량 급증안내를 받고, 건물 옆 주차장 쪽 땅속 저수조 노후배관 수리참. (업체: 한일펌프)

건물	수리현장	2/22 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 2.2 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 수리 후 관리검침 2개월 추정 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -681,360원

비  고

현장확인 참여자 : *****************