2월중피난·방화시설현지확인조사서(상암카이저팰리스)

대상명	상암카이저팰리스		위 치	마포구 월드컵북로47길 37 (상암동 1641번지)
대표자	*****	전화번호	********		업 종	노유자시설
규 모	양식 R.C조 지상33층/지하3층, 연면적 62,052.78 ㎡

관리실태 및 운영사항 확인
확인 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄, 훼손, 변경행위	특이사항 이상 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 및 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등(피난구·통로) 정상 점등 관리됨
방화셔터 작동여부	방화셔터 상시 작동기능 관리토록 계도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	초기 화재진압 및 피난 대피요령 등 교육 지도함
참 고	- 부대시설 : 노래방,당구장 다목적홀, 수영장, 헬스장, 독서실, 문화강좌, 영화관, 탁구장 등 자체 관리 운영	(야간2명씩 2교대) 노인복지주택 : 240세대

결재	119안전센터장		예방과장
	안효현		02/25 임흥식
협조