	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상구 등 피난·방화시설 간부 현장 확인결과(워커힐호텔)

1. 예방과-9338(2015.4.23.)호 “비상구 등 피난·방화시설 간부 현장확인 계획”과 과련입니다.

2. 피난·방화시설에 대한 고질적인 불법행위를 근절하기 위한 비상구 등 피난·방화시설 현장 확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2016. 2. 23(화). 10:30 ~ 12:00

나. 대 상 : 워커힐호텔(광진구 워커힐로 177)

다. 점검결과

○ 비상구 및 방화셧터 등 피난·방화시설 훼손행위 미발견

○ 물건적치 및 장애물 방치 미발견

○ 유도등 설치위치 및 식별장애 요인 미발견

붙임  피난·방화시설 현지 확인 조사서 1부.  끝.

구조팀장	임남길		예방과장	02/25 代김영선
협조자
시행	재난관리과-1408	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개