	종로소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	무등록 소화전 관리 전환 결과보고

1. 현장지휘대-968(2014.1.24.)호 『무등록 소화전에 대한 소방용수시설(소화전)로의 관리 전환 지시』와 관련입니다.

2. 무등록 소화전에 대한 검수 및 관리전환 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 용수번호: 세-368(지상식)

나. 위    치: 종로구 도렴동 60

다. 사용가부: 고장(사용가)-소화전 주변 배관 누수

붙임: 1.소방용수시설 확인결과 1부

2.소방용수관리카드(세-368) 1부.  끝.

	세종로119안전센터장
담당자	김성찬		1팀장	심주용		119안전센터장	01/27 강장희
협조자
시행	세종로119안전센터-622	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02)739-0119	/		/	대시민공개