	서울물연구원
수신	환경부장관(물환경정책과장)
(경유)
제목	수질측정망 운영관련 질의

1. 귀부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리연구원에서는「수질 및 수생태계 보전에 관한법률」시행령 제23조

및「수질측정망 운영계획」환경부 고시 제2015-115호에 따라 수질측정망(6지점) 운영관련 수질조사를 실시하고 분석결과를 매월 물환경정보시스템(WEIS)에 입력하고 있습니다.

3. 이와 관련, 수질측정 업무를 수동에서 자동에 의한 분석업무로 전환 일환으로 수질측정망 지점중 1개소에 대해 시범적으로 수질자동측정기를 설치·운영할 예정에 있으며, 동 수질자동측정기에서 생산한 실시간 결과값을 환경부 수질측정망 결과값으로 인정이 가능한지에 대해 질의하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

질 의 내 용 -

환경부 수질측정망 지점중 1개소에 대해 시범적으로 수질자동측정기를 설치운영하여 생산된 실시간 결과값을 수질측정망 결과값으로 인정할 수 있는지 여부

※ 환경부 수질측정망(6) : 궁촌천, 도심천, 월문천, 덕소천, 홍릉천, 산곡천

	서울물연구원장
주무관	정종순		먹는물분석과장	안진		수질분석부장	02/26 代박현
협조자
시행	먹는물분석과-362	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10(구의2동 130-1)	/
전화	02) 3146 1752	/전송	02) 3146 1894	/	sjlab@seoul.go.kr	/	대시민공개