투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	토목부장
(경유)
제 목	강남순환도로4공구 시흥대로 횡단교량 방음벽에 디자인 개선 의견 제출

1. 토목부-3297(2016.2.22.)호와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로 4공구 시흥대로 횡단 방음벽에 디자인 개선에 대한 의견을 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토의견

- 투명 방음벽으로 변경시 방음벽 경관조명은 시설 취소

- 미디어파사드 일체형 방음벽 시공에 대한 별도의견 없음

- 미디어파사드 전원설비 공배관 선 시공예정.  끝.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	유병기		설비부장	02/26 권오식
협조자
시행	설비부-2885	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개