함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제목	중블록별 급수운영 유량 검토결과 제출

1. 급수운영과-873(2016.01.29.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 기습적인 한파(1.15~28)로 인한 일부 중블록 공급량이 증가 사항에 대한 분석  결과를 아래와 같이 보고 합니다.

아 래-

□ 전년대비 공급량 증가 블록 집중 누수탐지 계획 수립

□ 누수탐지 결과

- 적출 건수 : 5건

- 누수 방지량 : 2018㎥/일

□ 기습 한파로 인한 동파예방을 위해 계량기을 열어 물흘러내림

으로 인한 일시적인 공급량 증가로 사료되며, 현재 정상적인

공급량을 보이고 있음.

첨부 : 1.중블록별 유량증가지역 특별탐지지역 시행 및 결과보고서 1부

2.중블록별 공급량 증가원인 분석 보고서 1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	전성호		급수설비팀장	代김찬모		급수운영과장	02/26 박길영
협조자
시행	급수운영과-4312	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-3673	/전송	3146-3689	/	jeonho32@seoul.go.kr	/	대시민공개