소방관계법령위반사실보고서[*******]
부분공개(6)
예방과-4278								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								홍성원			김주호			02/26 이영우
위 반 자	주 소		***************************** ****************
	성 명		*** *****		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		***************************** ****************
	상 호 (업체명)		*******			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일		-			업 종 (특정소방대상물 구분)						관광호텔
위반내용	지상7층 비상구 방화문 도어클로저 미결착
위반법규	「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조 제1항 제1호
적용법규	「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 사본 1부. 2. 주민등록증 사본 1부. 3. 현장사진 1부.
비 고	위법사항 현장에서 즉시 시정함
위의 소방관계법령 위반사실에 대하여는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2016 년 2 월 26 일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			문준기
				계 급			담당자			성 명			인수화