문서번호	재료연구과-1342
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
정철호	함영국	02/26 최영준

현장제조염소 품질검사 결과 보고

(2016년 2월)

서울물연구원

현장제조염소 품질검사 결과 보고

현장제조염소 품질검사 의무화(월 1회)에 따라 수도사업소에서 의뢰한 현장제조염소의 품질검사 결과를 보고드림

Ⅰ		검사의뢰 개요

□ 근거

❍ 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부고시 제2013-188호)

❍ 현장제조염소 품질검사 추진계획(재료연구과-2729호, ‘15.5.8)

□ 의뢰 내역

❍ 의 뢰 일 : ‘16.2.15(의뢰번호 : 16-006301~2)

❍ 의뢰시료 : 현장제조염소 2점

❍ 의뢰항목 : 11항목(수처리제의 기준과 규격 및 표시기준)

❍ 의뢰기관 : 2개 수도사업소(강남, 북부)

❍ 처리기한 : ‘16.3.02.

Ⅱ		검사결과

□ 검사 개요

❍ 검사기간 : ‘16.2.15 ~ 2. 25.

❍ 검사부서

- 재료연구과(주관) : 유효염소, 유리알칼리, 무기물 등 8항목

- 먹는물분석과(협조) : 수은, 브로메이트, 클로레이트  3항목

❍ 검사방법 : 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준

□ 검사결과

연번	검사항목	성분규격 기준 (2종)	단위	검사결과
				내곡	공릉
1	성상	담황색 투명 액체	-	담황색 투명 액체
2	****	**	*	적합	적합
3	****	*****	*	0.79	0.67
4	*****	****	*	0.002	0.003
5	******	****	***	불검출	불검출
6	*****	****	***	불검출	불검출
7	*******	****	***	불검출	불검출
8	******	****	***	불검출	불검출
9	******	******	***	불검출	불검출
10	*****	***********	***	0.2290	0.1059
11	*****	***********	***	303.52	196.9
종합 판정				적합	적합

Ⅲ		향후 계획

❍ 실험실정보관리시스템(LIMS)에 검사결과 입력

❍ 해당 수도사업소에 검사성적서 통보.  끝.