문서번호:예방과-4319

현장확인 결과보고서

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 시기 및 횟수 적정함
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 ******** 점검기간 중 참여함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	자체점검 점검인력 배치신고 준수함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	관계인 등에게 확인한 바 배치인력 기준상 기재 된 점검자 해당기간에 점검실시여부 확인
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검 보고서와 실제 점검일 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 확인한바 내용과 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용한 점검 실시 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	지하1층 식당가 ‘뮬란’ 음식점 도시가스 배관 가스방향,가스명,가스압력 미표기	유관기관 통보 (강동구청)

확인일시	2016. 02. 26.		결재	★담당자	담당자		검사지도팀장		예방과장
				권영석	유종표		홍성원		전결 02/26 김주호
대상명 및 위치	이천일아울렛 천호점 ************ *********		대표자 및 전화번호			*** *************
관계인	***	용도	판매시설			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	㈜서울방재전문기술단 ********	자체점검 실시기간	2015.12.20			소방시설 관리사		***
규 모	양식 철근콘크리트조, 평슬라브지붕 지상5층/지하4층, 연면적 31,767.69㎡