출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
김홍일		강동길	02/26 代이경희
협 조

	명에 의하여 2016. 2. 26 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 2. 26.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(2/26 김홍일, 김기태,)
내용	▶ 누수복구(신림2동 145-14 150mm 누수) - 신림2동 145-14 500/150mm 분기밸브 조절(개) - 신림2동 136-4 퇴수변 퇴수(20분)
비 고