문서번호	시설관리과-4478
결재일자	2016.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
박문창		02/26 박희철
협 조
	주무관		강희창
	주무관		송종학
	주무관		김희원

2016년 재건축지역 상수도 시설물 점검계획

2016. 2.  .

강남수도사업소

(시설관리과)

2016년 재건축지역 상수도 시설물 점검계획

서초구 관내 재건축지역 상수도 시설물에 대하여 단계별 사업추진에 따른 체계적인 안전점검을 실시하여 유수율 증대에 기여하고자 함.

Ⅰ		재개발·재건축지역 현황

관리대상 : 10개소 (서초구)

❍ 재건축사업 단계별 사업 현황 (세부내역 붙임참조)

∘ 관리처분계획인가(집중관리 대상) : 6개소   ∘ 착공 : 4개소

Ⅱ		추진계획

안전점검 실시계획 (상반기 2회)

❍ 1회 : 해빙기 대비 안전점검

2회 : 풍수해 안전대책관련 점검

❍ 대   상 : 10개소 (관리처분 계획인가, 착공 단계 현장)

❍ 기   간 : ’16. 3. 2. ∼ 3. 11.(1회), 4. 5. ∼ 4. 15.(2회)

❍ 점검내용

∘ 관리처분 계획인가 현장 : 누수, 계량기 철거 및 플러그 설치, 이주 완료         구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

∘ 착공 현장 : 부정급수, 무단이설, 급수 업종 확인 등

❍ 점 검 자 : 박문창, 지역담당(강희창, 송종학, 김희원)

합동점검 (본부, 사업소)

❍ 기   간 : 4월 중(풍수해 안전대책과 병행), 10월 중(하반기)

❍ 대   상 : 6개소(집중관리대상)

❍ 점검내용(관리처분 계획인가 현장)

∘ 누수, 계량기 철거 및 플러그 설치, 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

❍ 점검 후 지적사항 조치계획 : GIS시스템 입력

∘ 협의, 철거/폐쇄, 폐전, 밸브 철거/폐쇄(4개 항목) 사항은 발생 시 수시로            입력하고, 순찰/점검 사항은 분기별 1회 입력

붙임 : 2016년 재건축지역 현황 1부. 끝.