	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고

1. 관련문서

가. 2016년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1410(2016.2.26.)『2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

2. 위와관련 우리119안전센터에서는 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2016. 3. 1.(화) ~ 3. 31.(목)(기간 중 각팀당 4회)

나. 조사대상: 소방용수시설 494개소(공설 446개소, 사설 48개소)

비상소화장치 11개소(소방용수시설 조사시 병행실시)

다. 조사요령

-외관조사(위치, 사용장애, 파손, 매몰, 도시환경 저해, 지반침하 등)

-정밀조사(스핀들 제수변 작동여부, 누수 등)

-토출시험(출수확인, 수압측정, 배수상태 확인 등)

라. 기타사항

-일제조사기간에 주차단속 각팀당 1건이상(즉시보고)

-당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간이내)

마. 조사결과

-119행정정보시스템상에 조사부 작성

-업무관리 시스템에 지리조사부 작성

붙임 : 1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.  끝.

담당자	이찬표		3팀장	김형래		119안전센터장	02/26 김양태
협조자
시행	역촌119안전센터-1111	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	02 352 2119	/전송	02 356 0674	/	119seoul@seoul.go.kr	/	대시민공개