문서번호:예방과-4058

현장확인 결과보고서

확인일시	2016.2.12.		결재	★담당자				검사지도팀장			예방과장
				서혜중				김창덕			전결 02/26 김경근
대상명 및 위치	라테라 등촌로 45(화곡동)		관계자 및 전화번호		김영수 *************
관계인	김영수	용도	근린생활시설 (산후조리원)				소방안전 관리자			김영수
자체점검 실시자	㈜정방인터내셔널 정용철 김구식 길경덕	자체점검 실시기간	2015-12-21				소방시설 관리사			정용철
규 모	양식 철근콘크리트조 지상4층/지하1층, 연면적 963.3㎡ 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검 결과보고서 내용 확인한바 적합함
소방시설관리사 참여여부	점검기간 중 참여 실시함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력 배치 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	배치신고상 인원과 실제 점검인원 일치함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	관계자 확인결과 점검일 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	불량사항 없음으로 보고한 보고서 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검기관 및 점검 내용 적합함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 정밀점검 실시함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	수신기 26번 회로(템퍼스위치) 도통시험 불량(단선) 피난안내도 크기 부적합(A4→B4) (조치명령 발송 예정)