	서초소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년도 신설 소방용수시설 설치 결과 및 관리번호 지정 계획(알림)

1. 관련근거

○ 재난관리과-4302(2015.6.15.)호 『2015년도 소방용수시설 신설예정지 파악 계획(알림)』

○ 재난관리과-4869(2015.7.6.)호 『2015년 소방용수시설 신설소화전 공사의뢰(서초소방서)』

○ 재난관리과-8853(2015.11.30.)호 『소방용수시설 신설 및 보수 예산집행 추진 요청(서초소방서)』

○ 재난관리과-9118(2015.12.08.)호 『소방용수시설 신설 및 보수 추진 요청(서초소방서)』

○ 재난관리과-441(2016.1.19.)호 『(신설,보수,이설) 소방용수시설 조치 결과 회신요청(서초소방서)』

○ 강남수도사업소 시설관리과-1745(2016.1.22.)호 『소방용수시설 조치결과 회신』

○ 재난관리과-741(2016.2.1.)호 『2015년 소방용수시설 신규설치 완료에 따른 검수 시달』

○ 재난관리과-1288(2016.2.24.)호 『2015년 소방용수시설 신규설치 검수완료 보고』

2. 위와 관련 우리 서초소방서 2015년도 신설 소방용수시설 설치가 완료되어 아래와 같이 관리번호를 부여하니, 해당 119안전센터는 소방용수시설 관리 및 기능유지에 철저를 기하기 바람.

가. 검수결과 : 적정설치 13개소, 하자대상 없음.

나. 대    상 : 13개소(지상식 3, 지하식 10)

	현장대응단	방배	양재	서초	잠원	우면
지상식	1	1			1	3
지하식	2	2	2	1	2	1
합계	3	3	2	1	2	2

라. 보고일자 : 2016. 2. 29.(월) 한

마. 소방용수시설 관리 및 기능 유지 중점 사항

○ 신설 소방용수시설 현황 전산 입력 등 변경 사항 행정정보시스템 즉시 입력 관리

○ 소방용수시설 조사 절처로 재개발, 도로포장 및 굴착공사 등 각종 공사 구간 파악. 매몰 및 파손되는 경우가 없도록 사전 조치.

○ 고장 소방용수시설 발생시 현지보수 불가능한 사항은 대응총괄팀 용수담당에게 연락후 즉시 고장 발생 보고 조치

○ 2016년 3월 일제점검 계획에 반드시 포함

○ 소방용수관리카드 신설 기준일 : 2016. 2. 26.(금)

붙임 : 신설관리번호부여 및 소방행정 정보시스템 등록 결과 보고서식. 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각센터
담당자	여승돈		대응총괄팀장	한희수		재난관리과장	02/26 이성로
협조자
시행	재난관리과-1351	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개