<별지 제88호 서식>

물품검수조서[북서울 꿈의 숲, 전기히트펌프]

문서번호	시설과-1369

결재	주무관	시설팀장	시설과장
	박대석	김경수	02/26 代김경수

계 약 건 명			북서울 꿈의 숲 아트센터 시민휴게공간 확충(전기히트펌프)
납 품 자			상 호	삼성전자주식회사		성 명		권오현
계 약 금 액			금16,254,700원(₩금일천육백이십오만사천칠백원)
계약체결년월일			2015년 12월 22일
납 품 기 한			2016년 02월 20일
납 품 년 월 일			2016년 02월 19일
검사(수)년월일			2016년 02월 25일
검사(수) 장 소			북서울 꿈의 숲
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2016년 2월 26일
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 토목7급			김영수		김영수
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 녹지7급			김기수		김기수

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	수량	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비고
	규 격 명
1	열펌프	대	1	4,829,000	1		1
	전기히트펌프			4,829,000
2	냉난방기	대	2	482,000	2		2
	히트펌프용실내기			964,000
3	열펌프	대	1	1,477,000	1		1
	전기히트펌프			1,477,000
4	냉난방기	대	1	671,000	1		1
	히트펌프용실내기 (냉방13/난방15KW)			671,000
5	냉난방기	대	3	698,000	3		3
	히트펌프용실내기 (냉방8.3/난방9.3KW)			2,094,000
6	냉난방공조공사	식	6	588,700	6		6
	가변형히트펌프냉난방기설치			3,532,000
7	냉난방공조공사	m	58	6,000	58		58
	냉매관 및 설치 (Φ12.7mm)			348,000
8	냉난방공조공사	m	40	7,080	40		40
	냉매관 및 설치 (Φ15.88mm)			283,200
9	냉난방기	개	6	48,500	6		6
	룸컨트롤러			291,000
10	냉난방공조공사	m	66	6,400	66		66
	룸컨트롤러세트용전선 및 전선관설치			422,400
11	냉난방공조공사	개	1	52,100	1		1
	냉난방기용Y분기관 설치			52,100
12	냉난방공조공사	개	3	98,800	3		3
	냉난방기용Y분기관 설치			296,400

물품목록 번 호	물 품 명	단위	수량	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비고
	규 격 명
13	냉난방공조공사	㎡	4	22,100	4		4
	함석냉매배관커버설치			88,400
14	냉난방공조공사	m	32	6,000	32		32
	PVC드레인관설치(Φ32mm)			192,000
15	냉난방공조공사	조	4	43,600	4		4
	실외기노출배관커버트레이설치			174,400
16	열펌프	조	1	116,400	1		1
	전기히트펌프 받침대 (990*830*130mm)			116,400
17	열펌프	조	1	35,200	1		1
	전기히트펌프 SI-LF145			35,200
18	냉난방공조공사	대	1	388,000	1		1
	공기조절장치설치용크레인25톤			388,000
이 하 여 백

검 수 사 진

히트펌프용 실내기

히트펌프용 실내기

실내온도조절기

전기히트펌프 실외기

끝.