서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	송파구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	잠실우성4차아파트 주택재건축정비사업 정비계획 수립에 따른 협의 회신

1. 송파구 주거재생과2129호(2016.2.12.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 송파구 신천동 320번지 잠실우성4차아파트 주택재건축정비사업 정비계획 수립에 따른 우리부서 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의의견

○ 사업시행인가 신청시 사업에 따른 주변의 공공하수도의 통수능력을 검토하고 용량 부족시 하수관로 개량계획을 수립할 것

○ 정비구역 내·외 기존 공공하수도의 이설 또는 폐지가 필요한 경우 사업 시행자 부담으로 이설 등 시행 후 공공하수도관리청에 무상귀속토록 사업 시행계획 수립.

○ 배수설비 설치계획은 하수도시설기준(2011, 환경부) 및 “배수설비 설치 및 관리지침(물재생계획과5265호, 2015.12.23.) 등 관련 규정 준수할 것.

○ 정비구역 외 하수관 개량 및 신설 시에는 하수도법 제11조 및 같은 법 시행령 제7조에 의해 공공하수도관리청에 공공하수도설치인가를 받을 것.

○ 기타 하수도 시공과 관련하여 구체적인 사항은 공공하수도관리청인송파구청(치수과)과 협의할 것.

붙임 1. 배수설비 설치 및 관리지침 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이성우		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	전결 02/26 하상문
협조자
시행	물재생계획과-2620	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	kery123@seoul.go.kr	/	대시민공개