	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설(보수)완료 검수결과보고

1. 재난관리과-9407(2015.12.21.)호 『소방용수시설 이설 완료 통보에 따른 검수 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 관내 소방용수시설 이설(보수)완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대     상 : 총 8개소 (소화전7, 비소1)

나. 검수결과 : 양호 (붙임 참조)

붙 임 소화전 이설(보수)완료 검수결과(상도) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
★담당자	박인철		1팀장	홍호민		센터장	02/26 이삼진
협조자
시행	상도119안전센터-968	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	inchul1020@seoul.go.kr	/	대시민공개