문서번호	시설관리과-2008
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		소장
김용섭	최재영	이시우		01/27 정운진
협 조
	급수운영과장		안재엽
	주무관		김광운
	주무관		代권영안
	주무관		정윤상

학교 음수대 설치실태 조사계획

2014. 1. 27

동부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

학교 음수대 설치실태 조사계획

아리수 음수대를 이용하는 초등학생들과 시장님과의 주말데이트 개최 관련 시장님 지시사항에 따라 □학교 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태□를 조사하여 학교음수대 관리에 만전을 기하고자 함

※ 시행근거 : 급수설비과-212(‘14.01.10) “학교 음수대 추가 설치 및 설치 실태 조사”

Ⅰ		조사 대상

○ 학교 음수대 설치 현황(2006~2013년)

구 분	계	초등학교	중학교	고등학교	특수학교
학교수	117	57	39	20	1
음수대(수량)	2,063	835	774	446	8

구 분		학교수	비 고
계		117
급수운영과 (59개소)	광진구	32
	성동구	27
시설관리과 (58개소)	동대문구	26
	중랑구	32

○ 구별 설치 현황

Ⅱ		조사 내용

- 학교 음수대 설치 현황 자료 현행화 (실제 설치되어 있는 수량)

- 학교 아리수 음수대 추가 설치 수요조사

- 음수대 높이 부적정 여부 조사

(저학년이 구분 설치 되지 않아 음용이 불편한 음수대 등)

- 설치 위치 부적정 현황

(화장실, 개수대에 설치되어 음용환경이 불량한 음수대)

※ “개수대”는 마대걸레 세척하는 장소

Ⅲ		조사 계획

○ 조사기간 : 2014.1.28 ~ 2.17

○ 조 사 자 : 급수운영과 시설관리과별 지역담당자

○ 조사방법

- 해당학교 방문하여 관계자(행정실장) 입회하에 합동조사

- 학교 방문 시 “붙임 1” 양식을 지참하여 현장에서 직접 작성

․ 음수대 설치 현황

․ 음수대 추가 설치 수요조사

․ 높낮이 적정 여부

․ 설치 위치 부적정 여부 등

Ⅳ		행정 사항

○ 급수운영과 음수대 총괄담당자는 2014.2.18일까지 “붙임1” 양식에 의거

수합 작성하여 시설관리과로 제출

○ 주관부서 시설관리과는 2014. 2. 20일까지 본부 보고

붙임 : 1. 학교 음수대 추가 설치 수요 및 설치 실태 조사(양식) 1부.

2. 학교 아리수 음수대 설치 현황 및 조사 담당자 지정 1부.  끝.