문서번호	시설보수과-4574
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		代정규용	11/26 代송재우
협 조

2015년 시민대표와 함께하는 안전점검 결과 보고

(봉천천복개구조물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

2015 시민대표와 함께하는 안전점검 결과 보고

2015년 도로시설물 안전점검 일환으로 계획된 시민대표와 함께하는

안전점검(봉천천복개)을 시행하고 그 결과에 대한 보고임.

[관련근거 : 도로시설물 안전점검 및 진단 추진계획(도로시설과-975호,2015.01.23)]

개    요

점 검 명 : 시민대표와 함께하는 안전점검

점검일시 : 2015. 11. 24(화) 14:00 ~ 16:00

점검대상 : 봉천천복개

참석인원 : 18명

- 시민대표(7명) : 박준희 시의원, 관악구 시민대표(6명)

- 사 업 소(5명) : 남부도로사업소장(관리단속과장), 직원 4명

- 시설안전자문단(1명) : 류태욱 (구조기술사)

- 유관기관(5명) : 시설관리공단, 보수공사 관계자 등

주요점검사항

점검구간 : 복개 박스 2련구간 ⇒ 3련구간 (L=400m)

점검방법 : 봉천천복개 박스내부 육안점검

- 봉천천복개 현황 및 주요 부재 점검방법 설명

· 콘크리트 균열 및 박락, 재료분리, 신축이음하부 누수 등

- 점검시 안전 주의사항 설명

시민대표 점검결과 의견

봉천천복개 관리상태 양호함

많은 시민들이 통행하는 시설물이니 책임감을 갖고 유지관리에 만전을 기하기 바람

시설물 안전에 필요한 예산은 증액토록 노력할 것임 (시의원)

행정사항

시민대표 수당지급 : 총 700,000원

- 참가 시민대표   : 100,000원/인 × 7인 = 700,000원

- 예산과목  : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물안전

자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

- 지급방법     : 개인별 계좌입금

점검사진

봉천천복개 현황 브리핑	복개 내부 안전점검

.끝.