서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	외부전문가 자문시행 알림

1. 귀 부서에서 계약심사 요청하신「마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설공사(2단계)」토목 및 조경부문에 대하여 아래와 같이 외부 전문가에게 자문 요청하였음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 자문안건 : 흙막이 및 비탈면보호 공법 적용의 적정성 등

1) 토목(유수지 복개)

가) 역 L형 옹벽 : 강관말뚝 수량의 적정성

나) 가시설공 : L.W.GROUTING의 연암까지의 필요성

2) 조경

가) 공원과 도로 인접 경계부 인공토양에 산수유, 산딸나무, 은행나무,소나무, 이팝나무, 마가목, 자귀나무 등을 식재

나) 가로수 왕벚나무(B15) 120주 식재지 하부에 원할한 통기, 물빠짐을 위해 수목 통기관(L500, 주당 4개소) 설치

나. 처리계획 : 외부 전문가 자문결과에 따라 계약심사 반여 여부 결정.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박종일		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	12/02 代이정임
협조자
시행	계약심사과-19577	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	2133-3329	/전송	2133-1032	/	jamma92@seoul.go.kr	/	대시민공개