문서번호	정수과-1052
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		02/29 이태일
협조

정수약품(Cl2) 관리대장

2016. 02.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2016년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
02/	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									9,933
1	0	0	0	143	150	120	137	550	9,383
2	0	0	0	161	168	134	137	600	8,783
3	0	0	0	108	112	104	115	439	8,344
4	0	0	0	103	107	103	116	429	7,915
5	8100	0	0	130	142	105	130	507	15,508
6	0	0	0	99	116	90	102	407	15,101
7	0	0	0	97	111	91	99	398	14,703
8	0	0	0	91	106	78	87	362	14,341
9	0	0	0	82	96	83	96	357	13,984
10	0	0	0	93	107	92	102	394	13,590
11	0	0	0	86	99	92	100	377	13,213
12	0	0	0	81	97	85	98	361	12,852
13	0	0	0	72	83	75	85	315	12,537
14	0	0	0	66	77	82	93	318	12,219
15	0	0	0	110	114	95	107	426	11,793
16	0	0	0	56	72	84	89	301	11,492
17	0	0	0	108	111	92	109	420	11,072
18	0	0	0	76	85	88	104	353	10,719
19	0	0	0	72	75	86	100	333	10,386
20	0	0	0	97	91	91	108	387	9,999
21	0	0	0	115	110	87	105	417	9,582
22	8100	0	0	138	135	96	120	489	17,193
23	0	0	0	132	132	94	118	476	16,717
24	0	0	0	130	129	94	120	473	16,244
25	0	0	0	135	128	91	111	465	15,779
26
27
28
29
계	16,200	0	0	2581	2753	2332	2688	10354	15년 이월
소 계	0	0	0	3,131	3,302	2,829	3,018	12,280	22,213
합 계	16,200	0	0	5712	6055	5161	5706	22634

끝.