함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	원주시상하수도사업본부장(수도과장)
(경유)
제목	2013년 하반기 원주시 원수 바이러스 검사성적서 교부

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 원주시 수도과-23822(바이러스 분포실태 조사의뢰, 2013.09.23.)호와 관련하여, 바이러스 항목 검사성적서를 다음과 같이 교부합니다.

가. 검체내용

시료명	2013-하반기 원주시 원수	접수번호	13ME-07956	접수일자	2013.11.21
채수장소	원주시 정수장	채수일시	2013.11.21	채수방법	현장채취
검사목적	수도법시행규칙 바이러스분포실태조사	시험개시일	2013.11.21	시험종료일	2014.01.24

나. 바이러스검사결과

현장항목	총 채수량	수온	pH	탁도
	236 L	5.0 ℃	7.9	0.9 NTU
검사결과	총배양성 바이러스 불검출 / 100L
분석 책임자	김 세 철 (인)

다. 기타사항

본 성적서는 당해 검사시료에 한하며 광고 또는 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기·포장 등에도 이를 표시할 수 없음.  끝.

	상수도연구원장
주무관	김성택		미생물과장	이만호		수질연구부장	01/27 김복순
협조자	주무관	김세철
시행	미생물과-678	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1791	/전송	02-3146-1876	/		/	부분공개(5)