문서번호	급수운영과-3700
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	02/29 代이승우
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 2월 26일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				방배01-13블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배12		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 서초대로 8길 23 (방배동 946-4번지)		누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 접수이첩.							100mm관로 누수적출
서초1-05		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 언주로 631 (논현동 218-11번지)		마샬빌딩 웨딩홀 지하에 불명수 유입건 음청식 및 L-로드탐사 결과 50mm인입관 누수적울 시설관리과 복구담당자 이첩.							50mm인입관
서초14		민 원 (음청식,L-로드탐사 )		강남구 강남대로480 (논현동 199-5번지)		건물 신축공사장내 불명수 유입건 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
청담13		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 테헤란로 610 (대치동 995-16번지)		건물 신축공사장내 불명수 유입건 탐지결과 옆집 20mm인입관 옥내누수로 판명 자체처리안내람.							20mm인입관
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.