함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	통합제어센터 일일업무 보고(2016, 02.28)

1. 통합제어센터 근무상황을 보고 합니다.

가. 근무일자 : 2016.  02. 28.

나. 근 무 자 : 주간:  A조   야간:  D조

다. 대상시설물 : 배수지(20개소), 가압장(9개소), 증압장(13개소)

라. 업무내용

▶ 노량진 기전설비와 제어설비 운영 및 유지관리

-. 통신(전송) 상태 이상여부

-. 경보설비 작동여부(침수, 화재, 외부인 침입)

-. 보안설비 작동 및 이상여부(CCTV, 켑스 등)

▶ 소수력발전설비 유지관리

마. 결과 및 특이사항 :

*이상없음

※ 붙임 : 1. 통합제어센터 업무 일지 1부.

2. 노량진배수지 운전일지 일보1부.

3. 배수지 및 가압장 일보 5부.끝.

주무관	김석웅		기전팀장	오준식		시설관리과장	02/29 代고신석
협조자	주무관	김종원		주무관	김형구		주무관	윤효진
★주무관	박태욱
시행	시설관리과-5027	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4679	/전송		/	swkim13@seoul.co.kr	/	대시민공개