투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	현대화시설 하수유입 침사지 스크린 등 설치 승인(중랑물재생센터 시설현대화사업)

1. 중랑감 제 16-58(2016.2.25.)호와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련, 시설현대화 하수 유입 관로 변경에 따른 하수 유입시점부(4처리장 침사지) 의 스크린 개량 및 고도처리 각 계열별 유량조절용 수문 설치 등 실정 보고 사항을 승인하니 시설현대화 하수처리 뿐 아니라 고도처리시설 각 계열별 유량분배가 원활하게 이루어 질 수 있도록 시공에 철저를 기하시기 바라며, 소요 공사비는  ‘공사계약일반조건’ 제21조⑥항에 따라 추후 설계변경시 계약금액의 증액 없는 범위내 검토·반영하시기 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

주무관							이종근			열빛총괄과장					02/29 유병기
협조자
시행			설비부-2972									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8603						/전송			02-3708-8659					/	keun@seoul.go.kr												/	대시민공개