함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(2월26일~28일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	2월28일(일)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	309,157	310,064	321,194	309,979	감907	감12,755	감67
공릉1중블록	33,280	32,532	34,618	33,788	증748	감1,338	감508
공릉2중블록	117,858	120,600	120,793	113,886	감2,742	감2,935	증3,972
월계1중블록	62,739	64,534	65,333	51,841	감1,795	감2,594	증10,898
월계2중블록	70,130	67,966	74,545	75,724	증2,164	감4,415	감5,594
북악4중블록	25,150	24,432	25,905	34,740	증718	감1,473	감8,835

【단위 : ㎥】

구분	2월27일(토)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	310,064	303,973	320,181	292,845	증6,091	감11,322	증18,366
공릉1중블록	32,532	32,053	32,631	31,540	증479	감99	증992
공릉2중블록	120,600	119,546	125,627	109,637	증1,054	감5,027	증10,963
월계1중블록	64,534	59,769	64,922	48,917	증4,765	감388	증15,617
월계2중블록	67,966	69,378	71,422	68,569	감1,412	감3,456	감603
북악4중블록	24,432	23,227	25,579	34,182	증1,205	감2,352	감8,603

【단위 : ㎥】

구분	2월26일(금)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	303,973	297,847	297,966	301,812	증6,126	증5,708	증1,701
공릉1중블록	32,053	30,177	31,532	30,614	증1,876	증521	증1,439
공릉2중블록	119,546	118,851	116,654	118,425	증695	증2,892	증1,121
월계1중블록	59,769	58,691	59,545	50,004	증1,078	증224	증9,765
월계2중블록	69,378	67,200	67,468	69,424	증2,178	증1,910	감46
북악4중블록	23,227	22,928	22,767	33,345	증299	증161	감10,578

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′16.02.26~28) 1부.  끝.

주무관	정희종		기전팀장	김충완		시설관리과장	장종욱		북부수도사업소장	02/29 박용진
협조자
시행	시설관리과-3796	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3417	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	대시민공개