	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-1267(2016.2.26.)호『2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림』

2. 위호와 관련하여 우리119안전센터 2016년 상반기 소방용수시설등 일제조사 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 8부터 - 3. 24까지(각팀별 3일)

나. 대  상 : 387개소

- 소방용수시설 387개소【소화전 386(비소11)개소, 저수조 1개소】

다. 점검방법

○ 당일 주간근무자 출장명령(09:00~13:00)후 일제조사

(당일 비번근무자 출동대기)

○ 비번대기자 4시간 초과근무 인정(전일 초과근무 신청)

라. 주요점검사항

○ 소방용수 토출상태 등 고장 및 사용 가능여부 확인

○ 노후소화전(33개소) 특별점검

○ 비상소방용수 점검 및 현황 정비

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 보안(사진정비등)

○ 소화전 인근 5m 이내 및 주차구획선 내에 설치여부 조사

※ 각팀장은 안전관리 등 책임관으로 일제조사전 안전교육실시

마. 결과보고 : 2016. 04. 7.(목)  ※「붙임 2, 3, 4」서식

붙임  1. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 1부.

2. 2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서식 1부.

3. 주차구획선 구획 파악 서식 1부.

4. 비상소방용수시설 현황 1부.

5. 소화전개폐시유의사항 1부.

6. 2016년 상반기 일제 소방용수조사 일정 및 조별 담당자 현황 1부.  끝.

담당자	최영준		2팀장	代이명원		센터장	02/29 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-883	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	okjun104@naver.com	/	대시민공개