피난 방화시설 현지확인 조사서(정명빌딩)

조사일시 : 2016. 2. 29.(월)

대상명	정명빌딩		위 치	마포구 서교동 364-26
관리자	김성환	전화번호	02-322-9416		처종(업종)	근린생활시설
규 모	R.C조 6/2층, 연면적 2,698.72㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 비상계단내 적치물 등 확인한 바 이상없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 특이사항 없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 소화기사용법 및 피난대피요령등 지도함
참 고

결재	지휘2팀장		예방과장
	김성칠		02/29 임흥식
협조