길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3883

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/22(월)	2/23(화)	2/24(수)	2/25(목)	2/26(금)	2/27(토)	2/28(일)	계
2015년	103,940	95,452	102,593	92,895	106,744	88,753	87,467	677,844
2016년	93,069	69,004	87,661	79,455	85,554	80,301	92,403	587,447
증 ․ 감	-10,871	-26,448	-14,932	-13,440	-21,190	-8,452	4,936	-90,397

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.15~2.21)	금주 공급(㎥) (2.22~2.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
581,456	587,447	5,991	1.03

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 5,991㎥(1.03% 증가)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–1,108,603㎥(감소)

- 특이사항없음