함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	금천배수지 관랑실 전동밸브 누수징후 통보

1. 금천배수지 점검중 관랑실내 전동밸브에 누수징후가 있어 통보하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 통보내용

- 일시 : 2014.01.27.(월)

- 장소 : 금천배수지 관랑실 내부

- 누수부위 : 전동 유출밸브(1,200mm)

따로붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	강동길		급수운영과장	01/28 장시명
협조자	주무관	유명근
시행	급수운영과-1909	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개