		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	경로당 가스사용시설 안전점검에 따른 합동점검 결과 보고

1. 예방과-2315(2016.1.27.)호「경로당 가스사용시설 안전점검에 따른 합동  점검 계획」과 관련입니다.

2. 경로당 가스사용시설 안전점검에 따른 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일     시 :  2016.02.01.(월)~ 29.(월)

나. 점검대상 : 관내 경로당 162개소 중 6개소

다. 내    용 : ►가스보일러,가스렌지 시설기준 준수여부

►가스누출검사 및 안전장치(누출검지기,가스차단기 설치여부) 등

라. 점검결과 : 특이사항 없음

붙임 1. 점검결과 문서(사진첨부) 1부.  끝.

담당자							김진봉			위험물안전팀장					이원희					예방과장					02/29 박성진
협조자
시행			예방과-5004									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4103						/전송			02-431-6119					/	kcb356@seoul.go.kr												/	부분공개(6)