문서번호	설비부-3006
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	02/29 권오식
협 조

「서울혁신파크 청년청 조성 기계설비공사」

준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울혁신파크 청년청 조성 기계설비공사」

준공검사 결과 보고

『서울혁신파크 청년청 조성 기계설비공사』의 도급계약자가 준공검사원을 제출함에 따라 다음과 같이 준공검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 서울혁신파크 청년청 조성 기계설비공사

❍ 공사위치 : 은평구 통일로 684(서울혁신파크 22동)

❍ 공사기간 : 2015. 12. 18. ~  2016. 02. 29.

❍ 계약금액 : 11,220,000원(최초-20,640,800원)

❍ 계 약 자 : 새론환경(주), 대표:이춘열

Ⅱ		준공검사 근거

❍ 준공계 제출(도급계약자) : SERON-2016-0226-01(2016.2.26.)

Ⅲ		준공검사 내용

❍ 준공 검사 일자 : 2016. 02. 26

급수·급탕설비 준공검사	급·배수 배관 준공검사	소방펌프실 준공검사

❍ 준공 검사 금액 : 금11,220,000원

구 분	계약금액	전회 금액	준공 금액	비 고
도급비	금11,220,000원	-	금11,220,000원

❍ 준공 내역

공 종	단위	수량	전회금액	금 회 금 액	준 공 금 액	비고
1. 지하층 배관공사	식	1	-	876,217	876,217
2. 1층 배관공사	식	1	-	2,380,958	2,380,958
3. 2층 배관공사	식	1	-	1,504,109	1,504,109
4. 3층 배관공사	식	1	-	1,161,300	1,161,300
5. 4층 배관공사	식	1	-	1,133,129	1,133,129
6. 소화배관공사	식	1	-	1,089,906	1,089,906
직 접 공 사 비			-	8,145,619	8,145,619
간 접 노 무 비			-	346,372	346,372
경 비			-	441,470	441,470
일 반 관 리 비			-	536,007	536,007
이 윤			-	730,532	730,532
공 급 가 액			-	10,200,000	10,200,000
부 가 가 치 세			-	1,020,000	1,020,000
도 급 금 액			-	11,220,000	11,220,000

❍ 준공검사자 : 환경설비과 주무관 이호기, 주무관 김현욱

❍ 준공입회자 : 시공사 현장소장 이윤재, 서울혁신센터 시설관리단(기계과장 이래은)

❍ 준공검사내용 : 따로붙임 참조(준공내역서, 준공사진 등)

❍ 준공검사결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의 내용과 같이

이상없이 준공됨.

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 준공검사 결과와 같이 기계설비공사가 적합하게 준공되었기에 건설총괄부에

통보하여 준공처리하고자 함.

따로붙임 : 준공서류 및 사진대지 1부. 끝.