문서번호	행정지원과-3472
결재일자	2016.2.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	최은봉	02/29 장성만
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

특정관리대상 시설물 정기 안전점검 계획

2016. 02.

강동수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

특정관리대상 시설물 정기 안전점검 계획

특정관리대상 시설물(청사)에 대한 정기 안전점검을 실시하여 시설의

안정성을 확보하고 지속적인 점검을 통해 관리의 효율성을 증진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「재난 및 안전관리 기본법」제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

□「재난 및 안전관리 기본법 시행령」제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

□ 2016년 특정관리대상 시설물 정기안전점검 세부시행계획, 시설과-1518(‘16.2.22.)호

Ⅱ		시설현황

□ 시 설 명 : 강동수도사업소 청사

□ 시설물분야 : 건축물(공공업무시설)

□ 안전등급 : B - 보조부재에 경미한 손상이 있는 양호한 상태

(지속적 관찰이 필요한 시설)

Ⅲ		세부 점검계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 3. 7. ~  3. 31. <반기별 1회>

❍ 점검대상 : 사업소 청사(특정관리대상 시설물)

❍ 점검분야 : 관리영역, 시설(건축·소방·전기·가스·기계)영역

❍ 점검항목 : 시설물의 물리적·기능적·구조적 안정성 및 결함 등

- 세부항목은 시설별 안전점검 체크리스트(붙임 2)에 의함

❍ 점검방법 : 별도 구성된 점검반에 의해 실시

□ 점검반 구성

직 책	성 명	직 급	담 당 분 야
총 괄	*****	****	안전점검 총괄(시설관리부서장)
점검자	*****	****	청사관리 전반 및 건축(시설관리부서 담당)
	*****	***** *****	건축 및 전기시설물 관리
	*****		가스 및 기계시설물 관리

□ 점검일정

❍ 점검대상 현황 파악 및 자료수집	‘16.3.7.~3.9.

❍ 분야별 정기안전점검 실시	‘16.3.10~3.31.

- 관리영역(이력카드, 비상연락망 구비여부 등)

- 건축시설(시설의 균열상태 등)

- 소방시설(시설의 작동여부 등)

- 전기시설(배선 및 유지관리상태 등)

- 가스시설(안전관리상태)

- 기계시설(유지관리 및 시설 작동여부 등)

❍ 시도재난관리정보시스템(NDMS)에 점검결과 입력	‘16.4.8.

Ⅳ		행정사항

□ 자체 정기안전점검 시행계획 제출	‘16.3.4.

□ 안전점검 실시 및 결과에 따른 후속조치	‘16.3.7.~3.31.

□ 시도재난관리정보시스템(NDMS)에 점검결과 입력	‘16.4.8.

□ 안전점검 결과 제출	‘16.4.15.

붙임  1. 관리지침 1부.

2. 안전점검체크리스트 1부.

3. 시설물 조사서식 1부.

4. 분야별 점검결과서 1부.  끝.