아리수품질확인제 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	박번수	02/29 이희세

수돗물의 신뢰도 및 음용률 향상을 위해 아리수품질확인제를 추진하고 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 2. 29

보고자  환경8급  류현선

아리수품질확인제 수질검사

□ 일    자 : 2016. 2. 26

□ 대    상 : 노후주택, 옥내배관 개량가구, 수질민원, 학교음수대 등

□ 검    사 : 직원 수질검사

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 추진실적

○ 아리수품질확인제 수질검사

구분	검사 건수			미검사 건수			방문 가구	방문대비 검사이행률 (%)
	계	적합	부적합	계	부재	거부
금일	0	0	0	0	0	0	0	0
누계	90	90	0	1	1	0	91	98.9
※ 2016년 목표 : 30,083가구(목표대비 0.30%)

붙 임 : 아리수품질확인제 수질검사실적 1부.  끝.