	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	어린이집 소방안전점검결과 회신 [한국은행어린이집, 롯데mom편한어린이집]

1. 여성가족과-7938(2016.02.26.)호「어린이집 인가에 따른 소방시설 및 비상재해대비시설 확인요청(긴급)」와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청하신 어린이집 소방안점점검 요청에 따른 점검   결과를 아래와 같이 통보 하오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

연번	상 호	위 치	소방시설 현황	점검 결과
1	한국은행 어린이집	서울시 중구 남대문로 55 한국은행 소공별관 2층	소화기, 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 투척용소화기, 자동확산소화장치, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 휴대용비상조명등, 구조대	적정함
2	롯데mom편한어린이집	서울시 중구 소공로 35(회현동1가) 남산롯데캐슬아이리스 210호, 211호	소화기, 스프링클러설비, 투척용소화기, 자동확산소화장치, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 휴대용비상조명등	적정함

끝.

	중부소방서장
담당자	도상민		검사지도팀장	홍현기		예방과장	02/29 정진항
협조자	담당자	윤대중
시행	예방과-3600	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2238-1191	/전송	02-2238-1803	/	201305144@seoul.go.kr	/	대시민공개