문서번호	예방과-4003
결재일자	2016.2.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장
홍성민	이정환	02/29 계광옥

2월중 건축공사장 방문(순찰) 보고서(최*수외1인 건물)

건축공사장 방문(순찰) 보고서
대 상 명	***외 1인 건물	주 소	***************** ***********
현장소장	***	전화번호 (사무실)	*************
안전관리책임자	***	연 락 망 (안전책임자)	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		- 현장안전관리 *** 선임됨 1일 1회 현장안전관리 및 화재예방 교육 실시함 해당없음
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		용접용단작업시 119신고 철저토록 안내함 소화기 비치 철저 지도함 임시소방시설 설치 교육 및 안내함 안전교육실시 철저토록 당부함
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		- 건물 근린생활시설 신축공사이며 2016년 4월경 완공예정임 - 기존대상물 철거 후 신축 공사(현재 65% 진행됨)
2016. 2. 29.
보고자 계급 : 지방소방교 성명 : 홍성민