2016년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	이인형	02/29 정의석

	2016년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래 와 같이 보고합니다.
2016. 02. 29.
복명자 : 직 환경7급 성명 : 윤 희 권

□ 검사일시 : 2016. 02. 01. ~ 02. 24.

□ 검사항목 : 1차 5개 항목 (잔류염소, pH, 탁도, 철, 동)

2차 3개 항목 (일반세균, 총대장균군, 대장균)

□ 검사자 : 이인형, 박찬삼, 이송기, 박희준, 윤희권, 박순덕

□ 수질검사 실적

○ 검사대상 : 16개소 (초등 : 4개소, 중등 : 4개소, 고등 : 7개소, 기타 : 1개소)

○ 검사현황 : 학교별 수도꼭지 수질검사 실시

○ 검사결과 : 세부내역 별첨참조

- 수질검사 결과 : 기준이내 16개소 (모두 적합)

□ 기타사항

○ 검사결과를 본부 계획설계과에 양식에 의거 제출 함.

붙임  음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과 1부. 끝.