함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	목동공동구내 상수도 시설물 누수복구 요청

1. 본부 시설관리과-1312(2016.2.11)호와 관련입니다.

2. 해빙기대비 상수도시설물 안전(정기)점검관련 목동공동구내 상수도 시설물이 아래와 같이 누수 발생되어 복구의뢰 하오니 조속히 처리하여 주시고 조치결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

▢ 누수내역

점검일	위 치	시설물	구경	누수량
2016. 2. 26.	목동공동구 사무실에서 이대목동병원 방향 1260m 지점	신축관	700㎜	미량

따로붙임 : 목동공동구내 누수사진(신축관) 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김남구		급수운영과장	02/29 조면행
협조자
시행	급수운영과-4610	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	02-3146-3947	/전송	02-3146-3989	/	guhe6530@seoul.or.kr	/	부분공개(7)