문서번호:예방과-3645

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 2. 24. (수) (14:00~14:30)		결재	담당자		검사지도팀장			예방과장
				최청림		정재환			02/29 김진웅
대상명 및 위치	신내전력구 *************		대표자 및 전화번호				한국전력공사 서울지역본부 **************
관계인	***	**	지하구				**** ***			***
자체점검 실시자	********	*********	2015.11.2.~.11.17. (11일간)				**** ***			***
규 모	양식 R.C, 지하층, 연면적 2,726㎡(길이 :1,363m / 폭 :2m)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	작동기능점검시기 적정함
소방시설관리사 참여여부	점검시 입회자에게 확인한 바 참여함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	주인력1명,보조인력2명 배치적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	관계인으로부터 점검기간 중 점검 기술인력 참여여부 확인함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	실제점검일과 보고서 점검일 기간 일치함(2015.11.2.~11.17.)
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	소방서와 대상처 결과보고서 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검기간 및 점검내용 확인한 바 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 사용 여부 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음