		강남수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 선릉로130길 5, 삼성동 1-3, 불출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029062395	고객접수번호	1002016011122
수용가명	***	민원신청일	2016년 02월 29일
수용가주소	************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19840112	기물번호	*********68
현장방문일시	17시 15분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역류방지밸브 작동 불량으로 인한 불출수로 카트리지 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					02/29 조상덕
협조자
시행			급수운영과-3797										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4844							/전송								/	cwchoi69@seoul.go.kr													/	부분공개(6)