함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수결과 알림

1. 재난관리과-529호(2016.1.25)와 관련입니다.

2. 소방용수시설(소화전) 보수결과를 아래와 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소화전 보수 현황

용수 번호	설치형식	보수 위치	고장내역	보수결과	비고
2363	지상식	강북구 한천로 1151 (수유동 273-11호)	소화전 몸통 스핀들 고장	소화전 교체	소화전보수-9

끝.

	북부수도사업소장
주무관	정성식		주무관	김만재		시설관리과장	02/29 장종욱
협조자
시행	시설관리과-3827	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3403	/전송	(02)3146-3439	/	jss2020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)