	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	티엔티소방조명발전차(19호) 수리요청 보고

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제18조(고장 등의 발생보고 및 조사)

나. 창동119안전센터-775(2016.2.29.) “이동정비반 점검소견서(19호)”

2. 창동119안전센터에서 관리중인 티엔티소방조명발전차(19호, 98가5595)의 고장이 발생되어 다음과 같이 수리요청 합니다.

가. 고장일시 : 2016. 2. 29.(월) 09:00경

나. 차    량 : 소방조명발전차(19호, 98가5595)

다. 원인 및 고장내역

- 조명발전차 발전기 시동시 매연과다발생(운행가능)

라. 조치사항 : 전문정비업체 의뢰후 수리요함

붙 임 : 이동정비반 점검 소견서 1부. 끝.

	창동119안전센터장
담당자	황정길		2팀장	김성용		센터장	02/29 김호준
협조자
시행	창동119안전센터-776	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25 도봉소방서 창동119안전센터	/
전화	02-906-1698	/전송	02-998-9117	/	mg9390@seoul.go.kr	/	부분공개(6)