함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(방화)

1. 관련근거

○ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

○ 재난대응과-1041(2016.2.12.)호 『2016년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획』

○ 재난대응과-3783(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

○ 재난관리과-1423(2016.2.26.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 3. 7.(월) ~ 3. 25.(금)

나. 점검대상 : 총 304개소

-공설소방용수시설 : 304개소 (지상식140 . 지하식162 .급수탑2)

-비상소화장치 : 2개소

다. 인원 : 감독자(센터장)외 27명

라. 조사자 : 주간근무자

마. 점검방법 : 09시 ~13시 주간근무자 소방용수조사실시

(09시~13시 야간근무자 출동대기근무)

바. 세부계획 : 붙임참조

사. 조사 일정 : 2016. 3. 7.~ 3. 25.

자. 점검 결과 : 2016. 4. 1.(금)한 취합하여 대응총괄팀 제출

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

나. 비번 근무자 출동대기는 전일 출동상황 및 인원현황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시하고,

다. 실제조사 여부를 확인할 예정이니, 관리·점검에 철저를 기하고, 조사 후 소방행정정보시스템 입력에 철저를 기하기 바랍니다.

마. 각팀은 소화전 도색 및 보온 필요대상과, 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선도 병행하여 파악하기 바랍니다.

붙임  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

4. 도색 및 보온 등 세부현황 1부.

5. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정표 1부.

6. 소방용수조사 대기근무 편성표 1부.

7. 방화 고장용수 현황 1부.  끝.

★담당자	이용석		2팀장	최수재		119안전센터장	02/29 김양진
협조자
시행	방화119안전센터-1027	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-2666-1781	/	what18@seoul.go.kr	/	대시민공개