화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-1580		김정용	02/29 김연출

대상명	삼성아파트 104동 703호	소유자		서울시(임대)		소방안전 관리자				***
위치	****성안로25길 15(천호동)				위험물안전 관리자				해당없음
건물구조	양식 RC조 슬래브가 19/1층 11,591.44㎡				전화번호				*************
조 사 내 용		결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항		○ 상층부 거주자가 연기냄새를 감지하고 신고함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		○ 정상 작동됨
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부		○ 특이사항 없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부		○ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		○ 화재발생시 초기대처 요령 및 안전 교육 숙지됨
6. 화재발생당시 초동조치 여부 ․ 신고 사항 등 적응조치 적정성		○ 건물관계자가 화재발견후 신속하게 신고함.
7. 기타사항		○ 특이사항 없음
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 ○ 2016.2.26. 20:03분경 천호동 삼성아파트 104동 703호 화장실에서 발화된 화재의 연기를 상층부 주민이 신고하였고 수신반에 7층화재가 감지되었으며 옥내소화전을 사용하여 초기진화에 성공함으로써 물적피해는 적게 발생됨. 자동화재탐지 설치대상으로 소방시설 유지관리에 특이사항이 발견되지 않으며 관계자의 소방교육 숙지상태와 초기대응이 적정하다 판단되어 특정소방대상물의 조사업무 지침에 의거 2차 조사의 필요성은 없다고 사료됩니다.
● 현장지휘관 :		소방경 김정용
조사일시 : 2016. 02. 27.
조 사 자 : 소방장 이주영							이주영