화재방어검토회의 결과

Ⅰ. 화재발생 일반현황	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
		최시영	김치경	02/29 박원우

구 분	주 요 내 용
발화일시	*****************04		완진일시	*****************20
처 종	아파트		장 소	****성안로25길 9(천호동) 천호동 528-2천호삼성아파트703호
****	*************************************㎡
피해상황	인명피해	없음
	재산피해	********************* ************
동원현황	인 원 : 52명 (소방45명,경찰6명,가스1명) 차 량 : 14대 (펌프4,탱크4,지휘차1,구조2,구급2,굴절1)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2016.02.28.(09:00∼09:30)	참석인원	부센터장 김치경 등 11명
출동로 선정	천호119안전센터→진황도로→ 성안로25길→현장	차량부서	************
진입 및 현장활동	○ 센터로부터 강동구 *********번지 현장 화재수보 즉시 펌프,탱크,구급차량출동함. ○ 현장출동 중 개인안전 장비 착용하고 천호동 ******* 앞에 부서 차량고임목 설치 등 주변 현장안전 확인하고 7층 연기냄새는 있으나 화염과 보이지 않았고 차후에 **** 회색 연기 분출하여 현장대응단과 같이 옥내소화전 40mm 수관 2본 전개하고 출입구를 이용하여 진입 화재 진압함.
출동대원 안전확보	○ 출동차량 펌프, 현장도착 즉시 고임목 설치함. ○ 방화복, 헬멧, 두건, 공기호흡기 등 개인보호장비 장착함. ○ 화재현장 주변 2차사고 예방 및 안전 확보함
잘 한 점	○ 현장도착 즉시 옥내소화전활용 40mm 수관 2본 전개 후 진입하여 화재진압 및 연소저지함 ○ 차량 부서 후 고임목 설치 및 주변 안전확보함
문 제 점	○ 특이사항 없음

위 치 도	화재방어검토회의
출 동 로