함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	수서배수지 시설물 점검 지적사항 조치 결과 알림

1. 급수운영과-1836(2016. 2. 1.)호와 관련입니다.

2. 수서배수지 일상점검 시 지적사항된 사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 통보합니다.

○ 지적 및 조치사항

- 관랑실 내 인입관로 신축관 접합부 조임 필요 ⇒ 볼트 조임

붙임 : 시공사 지적사항 조치결과 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	문정주		시설과장	김도섭		시설안전부장	전결 02/29 강신재
협조자
시행	시설과-1755	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1455	/전송	02-3146-1529	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)