함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	양천소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	비상소화장치 고장 발생 보고(목동)

1. 재해번호: 6251489(2014.1.28.11:50)호와 관련입니다.

2. 기타출동지령 수보 후 현장확인한 바 비상소화장치가 파손되어 다음과 같이 고장발생현황을 보고합니다.

가. 대 상 : 비소 37호(※형식: 일체형)

나. 주 소 : 양천구 목3동 318-70(목동 중앙본로7가길 81-13)

다. 동 원 : 펌프차량 및 차량대원

라. 내 용 : 인근주민(이종복씨)으로부터 유선연락 신고를 받고 즉시 출동하여(펌프차량 1대, 인원 4명(팀장 윤순관 외 3명)) 현장확인한 바 원인미상의 타격으로 인한 파손흔적이 있어 관할 지구대, 양천경찰서 및 본서 용수담당(소방사 임병관)에게 유선연락을 취함. 이후 함 내 각종 소방장비 및 비품을 안전센터로 옮겨 보관 중임.

붙임 : 파손사고 동향보고 서식(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	이훈		1팀장	윤순관		119안전센터장	01/28 천광우
협조자	담당자	이한신
시행	목동119안전센터-367	(		)	접수		(		)
우	158-055	서울 양천구 목5동 900-11번지(안양천로 1139)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02)2649-0119	/전송	02)2644-4727	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개