	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년 2월중 소방용수시설 조사 결과 통보

1. 관련근거

가.  재난관리과-1291(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 등 관리·운용 기본계획 및 정기보고(알림)』

나. 현장대응단-781(2016.1.29.)호 『2016년 2월 중 소방용수시설 조사(관리) 계획보고』

2. 위와 관련, 현장대응단 2016년 2월중 소방용수시설 조사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기   간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 29.

나. 대    상 : 소방용수시설 543개소, 저수조 2개, 비소함 16개 및 산불진화 장비함 1개소

다. 조사인원 : 진압대 전직원

라. 조사결과

1) 양 호 : 504개소

2) 고 장 : 41개소(지상식 14, 지하식 27)

붙임   1. 2월중 소방용수분야 정기보고(현장대응단)【시트2,3,4,7】 1부.

2. 2월중 고장소방용수 상세내역(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	신유진		진압2대장	박용의		지휘3팀장	김정용		현장대응단장	03/02 김연출
협조자
시행	현장대응단-1649	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/
전화	02-426-0431	/전송	02-441-0119	/	syj0728@seoul.go.kr	/	대시민공개